KAPASITAS TAMPUNG AIR PADA DRAINASE JALAN CIPTO MANGUNKUSUMO KOTA SAMARINDA

Aventinus Al Rasid 1)

Yayuk Sri Sundari 2)

Syahrul 3)

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INTISARI

Jalan Cipto Mangunkusumo merupakan ruas jalan yang padat lalu lintas dengan perkembangan perekonomian dan pemukiman. Jalan penghubung Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan dan Kota Tenggarong serta daerah sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan pada drainase ruas Jalan Cipto Mangunkusumo Sungai Keledang samapai Jalan Rawa Makmur Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur. Bertujuan untuk mendapatkan kapasitas optimal tampung air pada drainase ruas Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda.

Analisa diawali dengan pendataan peta topografi, tata guna lahan, kondisi esisting saluran dan data kependudukan disekitar lokasi penelitian. Selanjutnya perhitungan hidrologi untuk hujan rencana yang menghasilkan debit banjir dan debit limbah penduduk. Hasil perhitungan diperoleh debit banjir rencana untuk digunakan untuk menghitung dimensi saluran rencana dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 25 tahun.

Berdasarkan hasil analisis, faktor permasalahan drainase dalam perencanaan ini antara lain, pertambahan debit banjir sehinggan saluran yang ada tidak mampu menampung kapasitas air akibat perubahan tata guna lahan, penyempitan dan pendangkalan saluran akibat desakan permukiman dan endapan sedimen serta permasalahan sampah.

Kata kunci : 	Kapasitas, Curah hujan, distribusi frekuensi, debit banjir, dimensi saluran.

- Karya Siswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

- Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

- Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

PENGANTAR

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering.

Kajian ini yang akan disajikan adalah kondisi dari drainase di sepanjang ruas jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda. Mengingat kondisi eksisting saluran drainase yang ada diobjek studi tersebut, tidak dapat menampung debit banjir yang ada, karena dimensi saluran drainase yang ada lebih kecil dari pada debit air apabila terjadi intensitas hujan yang tinggi, lagi pula disebagian ruas jalan tersebut belum memiliki saluran drainase.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yaitu berapakah kapasitas tampung air pada dan bagaimana menghitung dimensi saluran drainase yang direncanakan dengan periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun.

Adapun maksud dalam penelitian ini, adalah mengetahui perhitungan debit banjir yang harus ditampung oleh saluran drainase dan perhitungan dimensi saluran drainase yang akan direncanakan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kapasitas optimal tampung air pada saluran drainase dan mengetahui dimensi saluran drainase tipe Persegi Panjang yang direncanakan dilokasi penelitian.

Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan suatu penelitian, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perhitungan curah hujan efektif dengan Metode Log Pearson Tipe III  dengan periode ulang 2, 5, 10, 25 tahun dan perhitungan dimensi saluran drainase berdasarkan Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-3424-1994 dan Pedomaan Perencanaan Sistem Drainase Jalan, Pd.T-02-2006-B

DASAR TEORI

Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Sedangkan Drainase Permukaan adalah sistem drainase yang berkaitan dengan pengendalian air permukaan (SNI 03-3424-1994).

- Distribusi Frekuensi

Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya, kala ulang (return period) adalah waktu hipotetik dimana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kejadian tersebut akan berulang secara teratur setiap kala ulang tersebut (Sri Harto, 1994).

Tujuan analisis frekuensi data hidrologi adalah berkaitan dengan besaran peristiwaperistiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan. Besaran statistik yang dihitung :

Nilai Rata-rata 	=

Standar Deviasi 	=

Koefisien Variasi	=

Distribusi frekuensi digunakan untuk memperoleh probabilitas besaran curah hujan rencana dalam berbagai periode ulang, sehingga untuk menganalisa curah hujan rencana digunakan metode :

- Distribusi Gumbel

Persamaan :

XT	= 	Xi + X . K

Dimana :

Xi  	=  	Rerata hujan (mm/jam).

K  	=  	Faktor Frekuensi

S   	= 	Standar Deviasi.

XT	=	X yang terjadi dalam periode ulang T

- Distribusi Log Pearson

Persamaan :

XT	= 	Log X + (KT x S Log X)

Dimana :

Log XT 	=  	X yang terjadi dalam periode ulang T

Slog X   	=  	Simpangan baku dari log X.

n	=	Jumlah data

Uji Kesesuaian Distribusi ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran analisa curah hujan baik terhadap simpangan data vertikal maupun simpangan data horisontal, apakah pemilihan distribusi yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rencana diterima atau tidak diterima, dan uji ini dilakukan secara :

- Vertikal dengan Metode Smirnov-Kolmogorof

P	=

Dimana :

P 	=  	Peluang Empiris

m   	=  	Nomor urut data

n	=	Jumlah data

Jika Δ Maksimum (%)  < Δcr (%) …....> Distribusi teoritis bisa diterima

- Horisontal dengan metode Chi Kuadrat

X2	=	(Oi – Ei)2 / Ei

Dimana :

X2 	=  	Parameter Chi Kuadrat terhitung

Oi   	=  	jumlah nilai pengamatan pada sub grup ke i

Ei	=	jumlah nilai teoritis pada sub grup ke i

Apabila P	>5% 	....>	Distribusi teoritis diterima

Apabila P	<1%	....>	Distribusi teoritis tidak

Apabila 1%	<P<5% 	....>	Tidak mungkin diambil keputusan perlu tambah data

- Intensitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan (mm) atau volume hujan (m3) tiap satu satuan waktu (detik, jam, hari). Intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan baik secara statistik maupun secara empiris menggunakan Mononobe dengan menghubungkan waktu konsentrasi (tc) yang telah kita dapat atau telah dihitung dengan persamaan:

I	=		t1 	=

Tc	= 	t1 + t2	t2	=

Dimana :

I 	=   Intensitas hujan

Tc  	=  	Waktu Kosentrasi (menit)

t1 	= 	Waktu yang diperlukan air dari titik terjauh kesaluran (menit)

t2 	= 	Waktu yang diperlukan air dari pangkal saluran ketitik yang ditinjau (menit)

L0 	=   Jarak dari titik terjauh kefasilitas saluran (m)

L   	=  	Panjang saluran (m)

nd  	=  	Koefisien hambatan

S   	=  	Kemiringan daerah pengaliran

V   =  	Kecepatan air rata - rata diselokan dalam (m/dtk)

(Sumber : SNI, Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan. 1994)

Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan (limpasan) puncak yang umum dipakai adalah Metode Rasional dengan persamaan :

Q	=	0,2778 x C x I x A

Dimana :

Q 	=	Debit Air Hujan (m/ dtk)

C 	=  	Koefesien Limpasan Pengaliran

I  	=  	Intensitas Curah Hujan (mm/ jam)

A	=  	Luas Daerah Pengaliran (km2)

Dalam pengambilan standar kebutuhan air bersih per orang Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) adalah sebesar 120 lt / jw/hari. Untuk menghitung debit air buangan penduduk besarnya diperhitungkan 90% dari standar kebutuhan air bersih tiap penduduk menggunakan Formula Degreemont  (Imam Subarkah, 1980).

Qpeak	= 	P×Q×Pn

Dimana :

Qpeak 	= 	Debit air buangan penduduk (m3/dtk )

P 	= 	Peak factor

Qm	= 	Debit buangan air maksimal rata - rata (m3/dtk )

Pn 	= 	Jumlah penduduk

Untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk tahun yang dikehendaki (Pt+n), telebih dahulu menghitung persentase (%) laju pertumbuhan penduduk per tahun (r), dengan menggunakan Formula Eksponensial sebagai berikut :

P t+n 	= 	Po ( 1 + r )2

Dimana :

P t+n	=	Perkiraan jumlah penduduk pada tahun ke -n, dari tahu dasar (jiwa)

Po	=	Jumlah penduduk tahun dasar (jiwa)

r	=	Laju pertumbuhan penduduk per tahun (%)

n	=	Tahun ke -n

- Analisa Hidrolika

Perencanaan saluran drainase harus berdasarkan pertimbangan kapasitas tampungan saluran yang ada baik tinjauan hidrolik maupun elevasi kondisi lapangan. Tinjauan Hidrolik dimaksudkan untuk melakukan elevasi kapasitas tampungan saluran debit banjir ulang 10 tahun, sedangkan kondisi di lapangan adalah didasarkan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui apakah saluran yang ada mampu atau tidak untuk mengalirkan air secara langsung pada saat hujan.

- Saluran Tipe Trapesium

Sumber : SNI 03-3424-1994

Gambar 1 Drainase Tipe Trapesium

Dengan :

Dimana :

b	= 	Lebar saluran (m)

d	= 	Dalamnya saluran tergenang  (m)

M 	= 	Perbandingan kemiringan talud (m)

Fe 	=  Luas penampang ekonomis ( m2 )

R	= 	Jari - jari Hidrolis

Tabel 1 Hubungan kemiringan talud dan debit air

| Debit Air ( m3 /detik ) | Kemiringan Talud |
| --- | --- |
| 0,00 – 0,75 | 1 : 1 |
| 0,75 – 15 | 1 : 1,5 |
| 15 – 80 | 1 : 2 |

Sumber : SNI 03-3424-1994

Penampang basah berdasarkan debit air dan kecepatan (V),  rumus :

Fd 	=

Fe  	=  Fd

Dimana :

Fd  	=  Luas penampang berdasarkan debit air  dan kecepatan (m2)

Q  	=  Debit air (m3/detik)

V 	=  Kecepatan aliran (m/detik)

Fd 	=  Luas penampang berdasarkan debit air dan kecepatan (m2)

Keliling Basah :

P	=	b + 2.d

Mencari Jari - jari hidrolis :

R	=

- Saluran Tipe Pesegi Panjang

Penampang basah

Sumber : SNI 03-3424-1994

Gambar 2 Drainase Tipe Pesegi Panjang

Dengan :

d	=

b	=	2.d

Dimana :

b	= 	Lebar saluran (m)

d	= 	Dalamnya saluran tergenang  (m)

F	=  Luas penampang ( m2 )

R	=  Jari - jari hidrolis

Penampang basah berdasarkan debit air dan kecepatan (V),  rumus :

Fd 	=

Dimana :

Fd 	= 	Luas penampang berdasarkan debit air  dan kecepatan (m2)

Q 	= 	Debit air (m3/detik)

V 	= 	Kecepatan aliran (m/detik)

Keliling Basah :

P	=	b + 2.d

Mencari Jari - jari hidrolis :

R	=

Besar tinggi jagaan untuk saluran tipe Trapesium dan Persegi Panjang, dikaitkan dengan debit rencana saluran, jika debit besar maka jagaan harus tinggi, menggunakan persamaan :

W 	=

Dimana :

W	=  	Tinggi jagaan

D	=   Tinggi selokan yang tergenang air (m

Kemiringan tanah tempat dibuatnya fasilitas drainase harus juga diperhitungkan agar air yang melalui saluran tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadi genangan air, dengan persamaan :

I 	= 	x 100%

Dimana :

t1 	= 	Tunggi tanah dibagian tertinggi (m)

t2 	= 	Tinggi tanah dibagian terendah (m)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di ruas jalan Cipto Mangunkusumo, Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang sampai di jalan Rawa Makmur Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda  Propinsi Kalimantan Timur, dengan panjang ruas jalan 4200 meter.

(Sumber, RTRW Kota Samarinda)

Gambar 3 Peta Lokasi Penelitian

Pengambilan data adalah data primer dan data skunder pada penelitian ini lebih banyak mengacu atau dipengaruhi oleh data skunder. Tahapan analisa data yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2 Panjang Saluran persegmen

| No. | Segmen | Sta | L Total (m) | Elevasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | T1 | T2 |
| 1 | I s/d II | 0,00 | 730 | 730 | 12,89 | 9,61 |
| 2 | II s/d III | 730 | 1620 | 890 | 21,35 | 15,04 |
| 3 | III s/d IV | 1620 | 2790 | 1170 | 45,00 | 21,35 |
| 4 | IV s/d V | 2790 | 4200 | 1410 | 45,00 | 2,00 |

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas III Temindung Samarinda selama 10 tahun terakhir.

Tabel 3 Data Curah Hujan Maksimum 10 tahun terakhir

| Bulan | Tahun |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Januari | 61 | 52 | 53 | 33 | 32 | 93 | 66 | 96 | 56 | 76 |
| Februari | 42 | 72 | 40 | 55 | 87 | 32 | 66 | 94 | 76 | 47 |
| Maret | 132 | 48 | 42 | 40 | 73 | 32 | 65 | 74 | 86 | 37 |
| April | 57 | 94 | 56 | 54 | 33 | 106 | 80 | 83 | 34 | 67 |
| Mei | 77 | 31 | 17 | 44 | 68 | 57 | 37 | 36 | 48 | 34 |
| Juni | 35 | 57 | 41 | 24 | 67 | 53 | 58 | 28 | 45 | 43 |
| Juli | 11 | 43 | 73 | 59 | 84 | 60 | 36 | 51 | 13 | 80 |
| Agustus | 36 | 51 | 24 | 51 | 44 | 47 | 99 | 26 | 16 | 54 |
| September | 47 | 39 | 54 | 51 | 30 | 46 | 58 | 84 | 30 | 0 |
| Oktober | 39 | 79 | 65 | 60 | 37 | 39 | 22 | 27 | 36 | 37 |
| November | 51 | 20 | 70 | 39 | 44 | 51 | 66 | 84 | 103 | 16 |
| Desember | 20 | 36 | 48 | 50 | 58 | 58 | 65 | 48 | 76 | 59 |
| Maksimum | 132 | 94 | 73 | 60 | 87 | 106 | 99 | 96 | 103 | 80 |

Sumber: BMKG Kelas III Temindung Samarinda (2016)

Adapun bagan alir (flow chart) Penelitian ini, seperti disajikan pada gambar berikut ini:

Sumber: Hasil Penelitian (2016)

Gambar 4 Bagan Alir Penelitian (Flow Chart)

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Distribusi Frekuensi

Hasil perhitungan data curah hujan 10 tahun terakhir (2006 - 2015), mendapatkan nilai curah hujan maksimum tahunan, diperoleh nilai S =.9,805, Cv = 93,00, Cs = 0,293, Ck = 0,481 Data hasil perhitungan curah hujan maksimum tahunan, dianalisa untuk mendapatkan curah hujan rencana, menggunakan Metode Gumbel dan Log Pearson Tipe III, dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun dan hasilnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana Dengan Metode Log Pearson tipe III dan Metode Gumbel

| No. | Periode Ulang (T) tahun | Hujan Rencana (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gumbel | Log Pearson Tipe III |
| 1. | R 2Thn | 110,9714 | 92,3930 |
| 2. | R 5Thn | 134,6093 | 109,7539 |
| 3. | R 10 Thn | 150,2573 | 119,1399 |
| 4. | R 25Thn | 170,0348 | 129,3003 |

Sumber : Hasil Analisa, 2016

- Uji Kesesuaian Distribusi Frekuensi

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka menggunakan Distribusi Log Pearson tipe III dan hasilnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Distribusi Frekuensi

| A. | Uji Kesesuain Distribusi Uji Smirnov- Kolmogorof |
| --- | --- |
|  | Jika D Maksimum (%) < D Kritis (%) …....> Distribusi teoritis bisa diterima |
| 1. | D Maksimum (%) | 20,20 | % |
| 2. | Derajat Signifikan, α (%) | 5 | % |
| 3. | D Kritis | 41,00 | % |
| 4. | Kesimpulan | Diterima |
| B. | Uji Kesesuain Distribusi Uji Chi Square |
|  | Apabila P>5% ....>Distribusi teoritis diterima |
|  | Apabila P<1% ....>Distribusi teoritis tidak diterima |
|  | Apabila 1%<P<5% ....>Tidak mungkin diambil keputusan perlu tambah data |
| 1. | Chi Square hitung | 2 | % |
| 2. | Chi Square Kritis (P=5%) | 5,991 | % |
| 3. | Derajat Signifikan, α (%) | 5 | % |
| 4. | Derajat Kebebasan | 2 |  |
| 5. | Kesimpulan | Diterima |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

- Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Dari hasil perhitungan jumlah penduduk dan proyeksi pertumbuhan penduduk didapat nilai rata - rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yaitu :  r  =  0,698 % dan jumlah penduduk pada tahun 2015  =  55.476 jiwa, disajikan dalam table berikut :

Tabel 6 Hasil Perhitungan proyeksi penduduk

| No | Tahun | Jiwa | Laju Pertumbuhan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2010 | 52802 | - |
| 2. | 2011 | 52.979 | 0,335 |
| 3. | 2012 | 53.359 | 0,526 |
| 4. | 2013 | 53.612 | 0,509 |
| 5. 6. | 2014 2015 | 55.231 55.476 | 1,131 0,993 |
| Rerata ( r) (%) | 0,699 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Maka besar debit buangan yang berasal dari air limbah penduduk adalah :

Tabel 7 Hasil perhitungan debit limbah penduduk untuk periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun

| No. | Periode Ulang (T) | P t+n = Po ( 1 + r )n | Q Limbah (ltr/jw/jam) | Q Limbah Rencana (m3/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | P R2Thn | 56252,830 | 13,219 | 0,0156 |
| 2. | P R5Thn | 57438,519 | 13,219 | 0,0160 |
| 3. | P R10Thn | 59470,463 | 13,219 | 0,0165 |
| 4. | P R25Thn | 66007,852 | 13,219 | 0,0183 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

- Luas Daerah Tangkapan Air (A)

Luas daerah tangkapan air dibagi menjai 4 segmen, dengan batasannya tergantung dari daerah sekitar dan Topografi, panjang daerah pengaliran yang diperhitungkan terdiri atas setengah lebar badan jalan (A1), lebar bahu jalan (A2), dan daerah luar saluran (A3).

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Gambar 5 Penampang melintang jalan dan Catchment Area

- Koefesien limpasan (C)

Koefesien limpasan (C) atau pengaliran dipengaruhi oleh suatu koefisen yang menunjukkan perbandingan antar besarnya jumlah air yang dialirkan oleh suatu jenis permukaan pada tanah.

Hubungan Kondisi Permukaan Tanah dan Koefesien Pengaliran didapat :

a.	Jalan beraspal 	(C1)	= 	0,70 	dan	A1	=	8,00 m

b.	Tanah berbutir dipadatkan 	(C2)	= 	0,40 	dan	A2	=	2,00 m

c.	Permukiman dan perbukitan 	(C3)	= 	0,60 	dan	A3	=	100 m

C Rata - rata =

Perhitungan waktu kosentrasi diperlukan untuk menentukan besaran hujan yang turun disuatu wialayah dalam periode ulang tertentu. Besaran Tc dipengaruhi oleh nilai t1 (inlet time) dan t2 (conduit time).

Nilai nd dari Tabel Koefisien Hambatan dan I dari Tabel Kemiringan Melintang dan Bahu Jalan, dengan nilai :

Badan jalan	(nd)	 =	 0,013	dan	I	=	 2 %

Bahu jalan	(nd)	 =	 0,100	dan	I	=  4 %

Luar saluran (100 m)	(nd)	 =	 0,200	dan	I	=  6 %

t1 	=  0,167   	I	=

t2 	=

Tc	=	t1 + t2

Hasil perhitungan Catchment Area (A), Koefesien limpasan (C), Waktu Kosentrasi (t1, t2, Tc), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Hasil perhitungan A, C, t1, t2, Tc

| A. SEGMEN I |
| --- |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | t1 (mt) | t2 (mt) | Tc (mt) | C Rerata | A (Km²) | I (HR LP III) (mm/jam) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan | Kiri | Kanan |  |
| PR 2Thn | 92,393 | 4,739 | 8,111 | 0,214 | 0,606 | 0,603 | 0,051 | 0,094 | 89,481 |
| PR 5Thn | 109,754 |  |  |  |  |  |  |  | 106,29 |
| PR 10Thn | 119,140 |  |  |  |  |  |  |  | 115,38 |
| PR 25Thn | 129,300 |  |  |  |  |  |  |  | 125,22 |
| B. SEGMEN II |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | t1 (mt) | t2 (mt) | Tc(mt) | C Rerata | A (Km²) | I (HR LP III) (mm/jam) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan | Kiri | Kanan |  |
| PR 2Thn | 92,393 | 4,739 | 9,889 | 0,244 | 0,602 | 0,604 | 0,148 | 0,088 | 82,076 |
| PR 5Thn | 109,754 |  |  |  |  |  |  |  | 97,498 |
| PR 10Thn | 119,140 |  |  |  |  |  |  |  | 105,836 |
| PR 25Thn | 129,300 |  |  |  |  |  |  |  | 114,862 |
| C. SEGMEN III |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | t1 (mt) | t2 (mt) | Tc(mt) | C Rerata | A (Km²) | I (HR LP III) (mm/jam) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan | Kiri | Kanan |  |
| PR 2Thn | 92,393 | 4,739 | 13,000 | 0,296 | 0,606 | 0,090 | 0,073 | 0,083 | 72,174 |
| PR 5Thn | 109,754 |  |  |  |  |  |  |  | 85,736 |
| PR 10Thn | 119,140 |  |  |  |  |  |  |  | 93,068 |
| PR 25Thn | 129,300 |  |  |  |  |  |  |  | 101,005 |
| D. SEGMEN IV |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | t1 (mt) | t2 (mt) | Tc(mt) | C Rerata | A (Km²) | I (HR LP III) (mm/jam) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan | Kiri | Kanan |  |
| PR 2Thn | 92,393 | 4,739 | 15,667 | 0,340 | 0,608 | 0,612 | 0,069 | 0,048 | 65,741 |
| PR 5Thn | 109,754 |  |  |  |  |  |  |  | 78,094 |
| PR 10Thn | 119,140 |  |  |  |  |  |  |  | 84,772 |
| PR 25Thn | 129,300 |  |  |  |  |  |  |  | 92,002 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Untuk hasil analisa debit banjir rencana dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun sitiap segmen disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9 Hasil analisa debit rencana (QR) segmen I, segmen II, segmen III dan segmen IV

| A. SEGMEN I |
| --- |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | Penduduk (jw) | Q Limbah (ltr/jw/jm) | Q Limbah Rencana (m3/dtk) | Q Banjir Rencana (m3/dtk) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan |
| PR 2Thn | 92,393 | 13,219 | 0,0156 | 1,416 | 0,785 | 1,431 |
| PR 5Thn | 109,754 | 13,219 | 0,0160 | 1,682 | 0,930 | 1,698 |
| PR 10Thn | 119,140 | 13,219 | 0,0165 | 1,826 | 1,009 | 1,842 |
| PR 25Thn | 129,300 | 13,219 | 0,0183 | 1,981 | 1,095 | 2,000 |
| B. SEGMEN II |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | Penduduk (jw) | Q Limbah (ltr/jw/jm) | Q Limbah Rencana (m3/dtk) | Q Banjir Rencana (m3/dtk) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan |
| PR 2Thn | 92,393 | 13,219 | 0,0156 | 1,416 | 2,044 | 1,230 |
| PR 5Thn | 109,754 | 13,219 | 0,0160 | 1,682 | 2,426 | 1,458 |
| PR 10Thn | 119,140 | 13,219 | 0,0165 | 1,826 | 2,633 | 1,582 |
| PR 25Thn | 129,300 | 13,219 | 0,0183 | 1,981 | 2,857 | 1,717 |
| Tabel 9 Lanjutan |
| C. SEGMEN III |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | Penduduk (jw) | Q Limbah (ltr/jw/jm) | Q Limbah Rencana (m3/dtk) | Q Banjir Rencana (m3/dtk) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan |
| PR 2Thn | 92,393 | 13,219 | 0,0156 | 1,416 | 0,908 | 0,166 |
| PR 5Thn | 109,754 | 13,219 | 0,0160 | 1,682 | 1,076 | 0,194 |
| PR 10Thn | 119,140 | 13,219 | 0,0165 | 1,826 | 1,168 | 0,210 |
| PR 25Thn | 129,300 | 13,219 | 0,0183 | 1,981 | 1,268 | 0,228 |
| D. SEGMEN IV |
| Periode Ulang | HR Log P III (mm) | Penduduk (jw) | Q Limbah (ltr/jw/jm) | Q Limbah Rencana (m3/dtk) | Q Banjir Rencana (m3/dtk) |
|  |  |  |  |  | Kiri | Kanan |
| PR 2Thn | 92,393 | 13,219 | 0,0156 | 1,416 | 0,781 | 0,554 |
| PR 5Thn | 109,754 | 13,219 | 0,0160 | 1,682 | 0,926 | 0,655 |
| PR 10Thn | 119,140 | 13,219 | 0,0165 | 1,826 | 1,004 | 0,711 |
| PR 25Thn | 129,300 | 13,219 | 0,0183 | 1,981 | 1,090 | 0,772 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Hasil analisa hidrolika dari ke 4 segmen dengan periode rencana 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun seperti pada tabel berikut.

Penampang saluran yang direncanakan seperti gambar dibawah ini:

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Gambar 6 Drainase rencana tipe Persegi Panjang

Tabel 10 Hasil analisa dimensi saluran rencana segmen I, segmen II, segmen III dan segmen IV

| No | Periode Rencana | Dimensi Rencana | Dimensi Hidrolik | i Sl (%) | i Lp (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d (m) | b (m) | h (m) | T (m) | w (m) | P (m) | A (m²) | R (m²) | Fd (m²) |  |  |  |
| A. | Segmen I |  |
| 1. | PR2Thn | 0,51 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,51 | 2,046 | 1,041 | 0,509 | 0,523 | 0,142 | 0,449 0,449 |  |
| 2. | PR5Thn | 0,56 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 0,53 | 2,227 | 1,207 | 0,542 | 0,620 | 0,620 |  |
| 3. | PR10Thn | 0,58 | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 0,54 | 2,319 | 1,297 | 0,559 | 0,672 | 0,125 | 0,449 |
| 4. | PR25Thn | 0,60 | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 0,55 | 2,417 | 1,394 | 0,577 | 0,730 | 0,120 | 0,449 |
| B. | Segmen II |
| 1. | PR2Thn | 0,83 | 1,65 | 1,47 | 1,65 | 0,64 | 3,302 | 2,424 | 0,734 | 1,363 | 0,087 | 0,821 |
| 2. | PR5Thn | 0,90 | 1,80 | 1,57 | 1,80 | 0,67 | 3,597 | 2,823 | 0,785 | 1,617 | 0,080 | 0,821 |
| 3. | PR10Thn | 0,94 | 1,87 | 1,62 | 1,87 | 0,68 | 3,747 | 3,037 | 0,811 | 1,755 | 0,076 | 0,821 |
| 4. | PR25Thn | 0,98 | 1,95 | 1,67 | 1,95 | 0,70 | 3,904 | 3,269 | 0,837 | 1,905 | 0,073 | 0,821 |
| C. | Segmen III |  |
| 1. | PR2Thn | 0,55 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 0,52 | 2,201 | 1,183 | 0,537 | 0,908 | 0,132 | 1,511 |  |
| 2. | PR5Thn | 0,60 | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 0,55 | 2,396 | 1,373 | 0,573 | 0,718 | 0,121 | 1,511 |
| 3. | PR10Thn | 0,62 | 1,25 | 1,18 | 1,25 | 0,56 | 2,496 | 1,475 | 0,591 | 0,778 | 0,116 | 1,511 |
| 4. | PR25Thn | 0,65 | 1,30 | 1,22 | 1,30 | 0,57 | 2,600 | 1,586 | 0,610 | 0,845 | 0,111 | 1,511 |
| D. | Segmen IV |
| 1. | PR2Thn | 0,51 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,51 | 2,041 | 1,037 | 0,508 | 0,521 | 0,142 | 2,626 |
| 2. | PR5Thn | 0,56 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 0,53 | 2,222 | 1,203 | 0,541 | 0,617 | 0,131 | 2,626 |
| 3. | PR10Thn | 0,58 | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 0,54 | 2,314 | 1,292 | 0,558 | 0,669 | 0,125 | 2,626 |
| 4. | PR25Thn | 0,60 | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 0,55 | 2,411 | 1,388 | 0,576 | 0,727 | 0,120 | 2,626 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Debit air hujan, debit limbah penduduk dan debit banjir yang harus ditampung oleh drainase rencana seperti pada tabel berikut.

Tabel 11 Debit Air Hujan, Debit Limbah Penduduk Dan Debit Banjir

| Periode Rencana | HR Log P III (mm) | Q LP (m3/dtk) | Q AH (m3/dtk) | Q BR (m3/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 2Thn | 92,393 | 0,0156 | 2,0287 | 2,044 |
| PR 5Thn | 109,753 | 0,0160 | 2,4100 | 2,426 |
| PR 10Thn | 119,139 | 0,0165 | 2,6161 | 2,633 |
| PR 25Thn | 129,300 | 0,0183 | 2,8392 | 2,857 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

- Besar debit banjir yang mengalir disepanjang saluran dianggap menerus tanpa ada perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya, kecuali segmen IV. Dengan demikian aliran dari segmen III ke segmen II dan menuju segmen I, maka drainase rencana adalah tipe Pesegi Panjang (Beton) dengan dimensi yang seragam dan dimensi rencana yang mampu untuk menampung kapasitas debit aliran dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 12 Dimensi Rencana Tipe Persegi Panjang

| Drainase Tipe Persegi Panjang |
| --- |
| No. | Periode Rencana | Dimensi Rencana |
|  |  | d (m) | b (m) | h (m) | T (m) | w (m) |
| 1. 2. | PR 2Thn PR 5Thn | 0,83 0,90 | 1,65 1,80 | 1,47 1,57 | 1,65 1,80 | 0,64 0,67 |
| 3. | PR 10Thn | 0,94 | 1,87 | 1,62 | 1,87 | 0,68 |
| 4. | PR 25Thn | 0,98 | 1,95 | 1,67 | 1,95 | 0,70 |

Sumber: Hasil Analisa, 2016

- Penanganan saluran drainase harus diperhatikan, dengan cara merawat saluran drainase dari sedimen yang berlebihan  untuk dikeruk dan serta sampah yang ada pada saluran, sehingga kapasitas saluran dapat berfungsi secara optimal. Selain itu masih ada beberapa hal yang masih dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya seperti perencanaan saluran tertutup untuk segmen I, II dan segmen III,  dan gorong - gorong.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, SNI 03–3424–1994, Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, Badan Standarisasi Nasional – BSN, YBPPU: Jakarta

Anonim,	Pd.T-02-2006-B, Pedomaan Perencanaan Drainase Jalan, Departemen Pekerjaan Umum

Anonim,	ISBN: 979-8382-49-8, Drainase Perkotaan. Penerbit Gunadarma

I Made Kamiana, 2011 Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air, Penerbit Graha Ilmu, Jogjakarta

Soewarno, 1995, Hidrologi, Aplikasi Metode Statistik untuk Analisis Data, NOVA, Bandung.

# Text boxes

Lokasi Penelitian

d

T

h

w

b